## ΠΡΟΤΥΠΟ
|  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [20 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας:
Σημείο Δειγματοληψίας: 0 | max βαθος σημείου: 20,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 1 | max βαθος σημείου: 8,0-12,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 8m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 2 | max βαθος σημείου: 18,9m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 17m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 3 | max βαθος σημείου: 13,8-15,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 4 | max βαθος σημείου: 23,0-25,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 23m
8.014
Σημείο Δειγματοληψίας: 5 | max βαθος σημείου: 14,0-14,7m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 14m
Βάθος 20m
Βάθος 23m
Σημείο Δειγματοληψίας: 6 | max βαθος σημείου: 11,8-12,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 7 | max βαθος σημείου: 6,2-7,5m/ Απολλωνιάτης
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 7m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 23m
Σημείο Δειγματοληψίας: 8 | max βαθος σημείου: 6,5m / Γαδουράς
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [5 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm)
Βάθος 1m
Βάθος 5m
Βάθος 9m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 23m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν.

## 10.09.2025
|  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [20 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 10/09/2025
Σημείο Δειγματοληψίας: 0
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.3 | 6.9 | <6,00 | [9 empty] | 4.63 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 27.5 | 7.56 | 609 |  | 1.49 |  |  |  | 24.3 | 50 | 260 | <1,00 | 0.027 | <0,05 | <0,01 | 0.031
Βάθος 5m |  | 26.2 | 7.49 | 611
Βάθος 10m |  | 25.7 | 4.76 | 616
Βάθος 12m |  | 21 | 1.73 | 621 |  | 1.73 |  |  |  | 24.3 | 51.1 | 260 | <1,00 | 0.029 | <0,05 | <0,01 | 0.048
Βάθος 15m |  | 15.8 | 0.49 | 638
Βάθος 20m | [5 empty] | 3.23 |  |  |  | 24.2 | 49.8 | 250 | <1,00 | 0.032 | <0,05 | <0,01 | 0.034
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 1
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.2 | 6.9 | <6,00 | [9 empty] | 4.004 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 26.4 | 7.43 | 609 |  | 1.64 |  |  |  | 24.7 | 51.8 | 250 | <1,00 | 0.041 | <0,05 | <0,01 | 0.036
Βάθος 5m |  | 25.9 | 7.27 | 612 |  | 1.92 |  |  |  | 25.1 | 54.2 | 240 | <1,00 | 0.031 | <0,05 | <0,01 | 0.034
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 4
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.57 | 6.5 | <6,00 | [9 empty] | 4.172 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 26.5 | 7.39 | 609 |  | 1.98 |  |  |  | 23.8 | 53.4 | 260 | <1,00 | 0.052 | <0,05 | <0,01 | 0.044
Βάθος 5m |  | 25.8 | 7.17 | 611
Βάθος 10m |  | 18.8 | 1.19
Βάθος 12m |  | 18.3 | 1.29 | 632 |  | 21.6 |  |  |  | 33.1 | 47.8 | 240 | <1,00 | 0.104 | <0,05 | <0,01 | 0.388
Βάθος 15m |  | 13.7 | 0
Βάθος 20m
Βάθος 23m |  | 14.4 | 0 | 643 |  | 30.9 |  |  |  | 33.9 | 50.4 | 240 | <1,00 | 0.604 | <0,05 | <0,01 | 0.269
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν. Στις δειγματοληψίες που δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τα αισθητήρια βρίσκονται για έλεγχο στην αντιπρόσωπο εταιρεία της WTW.

## 15.09.2025
|  |  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [22 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 15/09/2025
Σημείο Δειγματοληψίας: 3 | max βαθος σημείου: 15m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.53 | 12.9 | <6,00 | 4 | [8 empty] | 3.93 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 26 | 7.5 | 610 |  | 1.48 |  |  |  | 24.8 | 52.7 | 270 | <1,00 | 0.029 | <0,15 | <0,01 | 0.025
Βάθος 5m |  | 25.6 | 7.23 | 613
Βάθος 10m |  | 25.1 | 6.1 | 616 |  | 1.72 |  |  |  | 24.4 | 51.9 | 280 | <1,00 | 0.038 | <0,15 | <0,01 | 0.035
Βάθος 12m |  | 16.5 | 0.28 | 634
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 4 | max βαθος σημείου: 23,6m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.6 | 13 | <6,00 | 3 | [8 empty] | 3.63 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 26 | 7.39 | 613 |  | 1.76 |  |  |  | 24.3 | 52.4 | 260 | <1,00 | 0.028 | <0,15 | <0,01 | 0.034
Βάθος 5m |  | 25.5 | 7.26 | 614
Βάθος 10m |  | 24.4 | 3.15 | 620
Βάθος 12m |  | 16.3 | 0.19 | 636 |  | 1.75 |  |  |  | 23.7 | 52 | 260 | <1,00 | 0.028 | <0,15 | <0,01 | 0.033
Βάθος 15m |  | 14.1 | 0.02 | 639
Βάθος 20m |  | 13.4 | 0 | 643
Βάθος 25m |  | 13.1 | 0 | 644 |  | 2.26 |  |  |  | 25.7 | 50.6 | 270 | <1,00 | 0.079 | <0,15 | <0,01 | 0.09
8.014
Σημείο Δειγματοληψίας: 5 | max βαθος σημείου: 12,8m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.79 | 9.1 | <6,00 | 3 | [8 empty] | 3.7 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 25.8 | 7.27 | 612 |  | 1.92 |  |  |  | 23.7 | 52.2 | 270 | <1,00 | 0.053 | <0,15 | <0,01 | 0.03
Βάθος 5m |  | 25.4 | 6.91 | 615
Βάθος 10m | [5 empty] | 4.19 |  |  |  | 25 | 52.6 | 300 | <1,00 | 0.072 | <0,15 | <0,01 | 0.055
Βάθος 12m |  | 16.4 | 0.22 | 635
Βάθος 15m | [5 empty] | 3.43 |  |  |  | 30.9 | 49 | 280 | <1,00 | 0.19 | <0,15 | <0,01 | 0.173
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 7 | max βαθος σημείου: 7,50m/ Απολλωνιάτης
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 2.82 | 12.3 | <6,00 | 2 | [8 empty] | 3.8 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 25.3 | 6.43 | 616 |  | 3.3 |  |  |  | 25 | 51.8 | 220 | <1,00 | 0.072 | <0,15 | 0.019 | 0.04
Βάθος 5m |  | 25.1 | 6.24 | 617 |  | 3.03 |  |  |  | 24.3 | 52.8 | 250 | <1,00 | 0.076 | <0,15 | 0.019 | 0.041
Βάθος 10m |  | 25.1 | 5.96 | 618 |  | 4.73 |  |  |  | 24.3 | 51.9 | 320 | <1,00 | 0.079 | <0,15 | 0.024 | 0.049
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 8 | max βαθος σημείου: 9,2m / Γαδουράς
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 2.66 | 11.5 | <6,00 | 2 | [8 empty] | 3.74 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 25.7 | 6.65 | 615 |  | 2.91 |  |  |  | 23.5 | 51.8 | 270 | <1,00 | 0.058 | <0,15 | 0.021 | 0.038
Βάθος 5m |  | 25.3 | 5.94 | 617 |  | 2.72 |  |  |  | 24.74 | 52.4 | 250 | <1,00 | 0.111 | <0,15 | 0.018 | 0.039
Βάθος 10m |  | 25.1 | 4.51 | 621 |  | 9.7 |  |  |  | 24.6 | 53.7 | 180 | <1,00 | 0.115 | <0,15 | 0.059 | 0.06
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν. Στις δειγματοληψίες που δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τα αισθητήρια βρίσκονται για έλεγχο στην αντιπρόσωπο εταιρεία της WTW.

## 17.09.2025
|  |  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [22 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 17/09/2025
Σημείο Δειγματοληψίας: 0 | max βαθος σημείου: 20m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [10 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.47 | 10.3 | <6,00 | 4 | [8 empty] | 4.151 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 26.45 | 7.67 | 612 |  | 1.76 |  |  |  | 25.9 | 52 | 250 | <1,00 | 0.021 | <0,15 | <0,01 | 0.037
Βάθος 5m |  | 26.1 | 7.58 | 614 |  | 1.87
Βάθος 10m |  | 24.3 | 0.35 | 621 |  | 1.61
Βάθος 12m |  | 17.3 | 0.03 | 632 |  | 1.6 |  |  |  | 24.9 | 51.1 | 270 | <1,00 | 0.021 | <0,15 | 0.011 | 0.034
Βάθος 15m |  | 15 | 0 | 637 |  | 29.8
Βάθος 20m |  | 13.9 | 0 | 646 |  | 100 |  |  |  | 36.4 | 47.1 | 290 | <1,00 | 0.498 | <0,15 | 0.11 | 0.353
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 2 | max βαθος σημείου: 18,9m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.15 | 10.7 | <6,00 | 4 | [8 empty] | 4.277 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 25.8 | 7.58 | 612 |  | 1.52 |  |  |  | 27.6 | 53 | 250 | <1,00 | <0,020 | <0,15 | <0,01 | 0.031
Βάθος 5m |  | 25.9 | 7.52 | 614 |  | 1.4
Βάθος 10m |  | 24.1 | 2.15 | 619 |  | 2
Βάθος 12m |  | 16.1 | 0.1 | 634 |  | 1.6 |  |  |  | 25.4 | 50.5 | 270 | <1,00 | 0.023 | <0,15 | <0,01 | 0.033
Βάθος 15m |  | 14.6 | 0.03 | 637 |  | 1.47
Βάθος 20m |  | 13.7 | 0 | 640 |  | 6.3 |  |  |  | 32 | 53.9 | 270 | <1,00 | 0.222 | <0,15 | 0.08 | 0.173
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 6 | max βαθος σημείου: 12,0m | max βαθος σημείου: 12,8m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 3.55 | 8.6 | <6,00 | 4 | [8 empty] | 3.92 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m |  | 25.8 | 6.34 | 615 |  | 4.04 |  |  |  | 26.6 | 53 | 260 | <1,00 | 0.041 | <0,15 | 0.023 | 0.048
Βάθος 5m |  | 25.4 | 6.4 | 616 |  | 3.12
Βάθος 10m |  | 24.7 | 5.32 | 620 |  | 4.43
Βάθος 12m |  | 18.7 | 0.29 | 643 |  | 6.29 |  |  |  | 30.7 | 50.1 | 260 | <1,00 | 0.266 | <0,15 | 0.03 | 0.318
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν. Στις δειγματοληψίες που δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τα αισθητήρια βρίσκονται για έλεγχο στην αντιπρόσωπο εταιρεία της WTW.

## 30.10.2025
|  |  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [22 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 30/10/25
Σημείο Δειγματοληψίας: 4 | max βαθος σημείου: 25m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 2.3 | 30 | <6,00 | 3 | [8 empty] | 4.43 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.76 | 20.7 | 8.78 | 628 |  | 2.43 |  |  |  | 27.7 | 51.3 | 250 | <1,00 | 0.032 | <0,15 | <0,01 | 0.044
Βάθος 5m | 8.75 | 20.5 | 8.35 | 629
Βάθος 10m | 8.72 | 20.4 | 7.2 | 631
Βάθος 12m | 8.34 | 19.7 | 7.2 | 640 |  | 2.36 |  |  |  | 29.8 | 51.2 | 260 | <1,00 | 0.025 | <0,15 | <0,01 | 0.093
Βάθος 15m | 7.76 | 14.2 | 0.06 | 647
Βάθος 20m | 7.72 | 13.5 | 0 | 650
Βάθος 25m | 7.73 | 13.3 | 0 | 650 |  | 2.57 |  |  |  | 30.8 | 67.8 | 270 | <1,00 | 0.164 | <0,15 | <0,01 | 0.11
8.014
Σημείο Δειγματοληψίας: 5 | max βαθος σημείου: 14m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.98 | 28.2 | <6,00 | 2.8 | [8 empty] | 4.27 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.75 | 20.8 | 8.38 | 629 |  | 2.41 |  |  |  | 25.6 | 49.4 | 290 | <1,00 | 0.03 | <0,15 | 0.01 | 0.041
Βάθος 5m | 8.73 | 20.5 | 7.67 | 630
Βάθος 10m | [5 empty] | 2.53 |  |  |  | 28.4 | 55.1 | 210 | <1,00 | 0.025 | <0,15 | 0.017 | 0.037
Βάθος 12m | 8.3 | 19.6 | 8.5 | 640
Βάθος 15m | [5 empty] | 2.51 |  |  |  | 31.6 | 52.5 | 330 | <1,00 | 0.353 | <0,15 | 0.034 | 0.288
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 6 | max βαθος σημείου: 12,0m | max βαθος σημείου: 12,8m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 2.5 | 31.2 | <6,00 | 2.5 | [8 empty] | 4.19 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.76 | 21 | 8.34 | 628 |  | 2.53 |  |  |  | 28.7 | 51.9 | 280 | <1,00 | 0.031 | <0,15 | <0,01 | 0.042
Βάθος 5m | 8.74 | 20.6 | 7.79 | 630
Βάθος 10m | 8.64 | 20.3 | 5.58 | 634
Βάθος 12m | 8.27 | 19.5 | 0.39 | 639 |  | 2.76 |  |  |  | 29 | 55.2 | 260 | <1,00 | 0.037 | <0,15 | 0.02 | 0.056
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 7 | max βαθος σημείου: 7,50m/ Απολλωνιάτης
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 5.71 | 16.1 | <6,00 | 2 | [8 empty] | 4.35 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.72 | 20.7 | 7.18 | 631 |  | 6.26 |  |  |  | 28.8 | 54.1 | 280 | <1,00 | 0.042 | <0,15 | 0.048 | 0.073
Βάθος 5m | 8.71 | 20.4 | 6.82 | 632 |  | 6.6 |  |  |  | 28.6 | 52.3 | 270 | <1,00 | 0.034 | <0,15 | 0.04 | 0.062
Βάθος 10m | 8.72 | 20.3 | 6.8 | 632 |  | 7.99 |  |  |  | 29.8 | 56.4 | 260 | <1,00 | 0.031 | <0,15 | 0.085 | 0.111
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 8 | max βαθος σημείου: 6,5m / Γαδουράς
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 5.81 | 21.2 | <6,00 | 1 | [8 empty] | 4.21 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.69 | 20.6 | 6.95 | 630 |  | 6.56 |  |  |  | 27.6 | 52.9 | 270 | <1,00 | 0.033 | <0,15 | 0.057 | 0.065
Βάθος 5m | 8.64 | 20.2 | 5.62 | 635 |  | 6 |  |  |  | 27.8 | 58.3 | 270 | <1,00 | 0.029 | <0,15 | 0.046 | 0.074
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν. Στις δειγματοληψίες που δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τα αισθητήρια βρίσκονται για έλεγχο στην αντιπρόσωπο εταιρεία της WTW.

## 04.11.2025
|  |  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [22 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 04/11/2025
Σημείο Δειγματοληψίας: 0 | max βαθος σημείου: 20m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.4 | 13.8 | <6,00 | 3.5 | [8 empty] | 4.2 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.77 | 20.3 | 8.79 | 628 |  | 2.35 |  |  |  | 28 | 51.1 | 260 | <1,00 | 0.028 | 0.302 | <0,01 | 0.044
Βάθος 5m | 8.72 | 20.2 | 7.62 | 631
Βάθος 10m | 8.68 | 20 | 6.8 | 632
Βάθος 12m | 8.51 | 19.7 | 3.6 | 637 |  | 2.14 |  |  |  | 27.4 | 50.4 | 280 | <1,00 | 0.024 | 0.325 | <0,01 | 0.053
Βάθος 15m | 7.74 | 14.2 | 0.11 | 646 |  | 2.28 |  |  |  | 28.5 | 50.1 | 260 | <1,00 | 0.038 | <0,15 | <0,01 | 0.06
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 1 | max βαθος σημείου: 8m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [6 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [12 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.41 | 15.7 | <6,00 | 3 | [8 empty] | 4.11 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.75 | 20.2 | 8.75 | 628 |  | 2.47 |  |  |  | 28.5 | 58 | 280 | <1,00 | 0.034 | <0,15 | <0,01 | 0.04
Βάθος 5m | 8.74 | 20.1 | 8.5 | 629
Βάθος 10m | 8.75 | 20 | 8.36 | 630 |  | 2.48 |  |  |  | 27.9 | 54.3 | 260 | <1,00 | 0.044 | 0.472 | 0.017 | 0.036
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 2 | max βαθος σημείου: 18,9m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.26 | 14.4 | <6,00 | 3.5 | [8 empty] | 4.17 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.76 | 20.3 | 8.7 | 629 |  | 1.55 |  |  |  | 27.4 | 49.3 | 270 | <1,00 | 0.029 | <0,15 | <0,01 | 0.038
Βάθος 5m | 8.76 | 20.1 | 7.65 | 629
Βάθος 10m | 8.75 | 20 | 8.46 | 630
Βάθος 12m | 8.56 | 19.6 | 4.92 | 635 |  | 1.72 |  |  |  | 26.3 | 50.4 | 270 | <1,00 | 0.065 | <0,15 | 0.015 | 0.04
Βάθος 15m | 7.77 | 14.3 | 0.1 | 643
Βάθος 20m | 7.75 | 13.7 | 0 | 646 |  | 2.16 |  |  |  | 31.3 | 58.7 | 270 | <1,00 | 0.052 | <0,15 | 0.011 | 0.052
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 3 | max βαθος σημείου: 15m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [5 empty] | 1.26 | 18.3 | <6,00 | 3.5 | [8 empty] | 4.37 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.72 | 20.1 | 8.5 | 630 |  | 1.88 |  |  |  | 28.6 | 53.9 | 290 | <1,00 | 0.02 | 0.253 | <0,01 | 0.038
Βάθος 5m | 8.72 | 20 | 8.46 | 630
Βάθος 10m | 8.709 | 20 | 8.38 | 630 |  | 1.52 |  |  |  | 27.5 | 51 | 270 | <1,00 | 0.03 | <0,15 | 0.013 | 0.04
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m

## 26.11.2025
|  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [20 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 26/11/2025
Σημείο Δειγματοληψίας: 7 | max βαθος σημείου: 6,20m/ Απολλωνιάτης
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 1.5 | [8 empty] | 4.04 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.614 | 17.3 | 6.8 | 635 |  | 4.38 |  |  |  | 31.1 | 53.9 | 250 | <1,00 | 0.041 | <0,15 | 0.015 | 0.092
Βάθος 5m | 8.571 | 17.2 | 6.51 | 636 |  | 7.5 |  |  |  | 30.5 | 52.6 | 280 | <1,00 | 0.046 | <0,15 | 0.019 | 0.107
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν. Στις δειγματοληψίες που δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τα αισθητήρια βρίσκονται για έλεγχο στην αντιπρόσωπο εταιρεία της WTW.

## 09.12.2025
|  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [20 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 09/12/2025
Σημείο Δειγματοληψίας: 3 | max βαθος σημείου: 13,8m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 4.284 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.522 | 16.2 | 6.55 | 628 |  | 2.46 |  |  |  | 32.3 | 49.5 | 270 | <1,00 | 0.156 | <0,150 | <0,01 | 0.078
Βάθος 5m | 8.546 | 16.1 | 6.28 | 629 |  | 2.28
Βάθος 10m | 8.547 | 16.1 | 6.22 | 629 | [5 empty] | 31.9 | 50.8 | 270 | <1,00 | 0.209 | <0,150 | <0,01 | 0.08
Βάθος 12m | 8.528 | 16.1 | 6.12 | 629
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 4 | max βαθος σημείου: 23,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 2.7 | [8 empty] | 4.06 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.555 | 16.2 | 6.62 | 627 |  | 2.56 |  |  |  | 30.8 | 50.6 | 280 | <1,00 | 0.102 | <0,150 | <0,01 | 0.076
Βάθος 5m | 8.557 | 16.1 | 6.39 | 627
Βάθος 10m | 8.586 | 16 | 6.65 | 626
Βάθος 12m | 8.591 | 16 | 6.71 | 626 |  | 3.64 |  |  |  | 31.7 | 50 | 260 | <1,00 | 0.123 | <0,150 | <0,01 | 0.073
Βάθος 15m | 8.575 | 16 | 6.52 | 623 |  | 4.38
Βάθος 20m | 7.754 | 14 | 0.005 | 650
Βάθος 25m | [9 empty] | 31.5 | 53.6 | 260 | <1,00 | 0.102 | <0,150 | <0,01 | 0.07
8.014
Σημείο Δειγματοληψίας: 5 | max βαθος σημείου: 14,7m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 4.08 | 1.14 | <0,15
Βάθος 1m | 8.62 | 16 | 7.55 | 620 |  | 8.48 |  |  |  | 31.8 | 53.4 | 250 | <1,00 | 0.115 | <0,150 | 0.031 | 0.068
Βάθος 5m | 8.62 | 16 | 7.29 | 622 |  | 5.08
Βάθος 10m | 8.62 | 16 | 7.29 | 622 | [5 empty] | 32.6 | 50.9 | 270 | <1,00 | 0.121 | <0,150 | 0.011 | 0.058
Βάθος 12m | 8.62 | 16 | 7.24 | 622 |  | 4.59
Βάθος 15m | [9 empty] | 31.5 | 50.5 | 260 | <1,00 | 0.087 | <0,150 | 0.019 | 0.09
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 6 | max βαθος σημείου: 11,80m | max βαθος σημείου: 12,8m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 4.2 | 1.83 | <0,15
Βάθος 1m | 8.636 | 16 | 7.84 | 618 |  | 6.57 |  |  |  | 33.1 | 56.2 | 230 | <1,00 | 0.074 | <0,150 | 0.021 | 0.062
Βάθος 5m | 8.636 | 16 | 7.65 | 619
Βάθος 10m | 8.636 | 16 | 7.53 | 621 |  | 12.6
Βάθος 12m | [9 empty] | 31.9 | 50.4 | 260 | <1,00 | 0.102 | <0,150 | 0.028 | 0.085
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 8 | max βαθος σημείου: 6,5m / Γαδουράς
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 4.073 | 1.16 | <0,15
Βάθος 1m | 8.71 | 16.2 | 8.68 | 613 |  | 5.96 |  |  |  | 32.8 | 52.9 | 250 | <1,00 | 0.059 | <0,150 | 0.026 | 0.055
Βάθος 5m | 8.68 | 16 | 8.18 | 616 |  | 6.83 |  |  |  | 32.1 | 51.3 | 310 | <1,00 | 0.075 | <0,150 | 0.026 | 0.069
Βάθος 10m
Βάθος 12m
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν. Στις δειγματοληψίες που δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τα αισθητήρια βρίσκονται για έλεγχο στην αντιπρόσωπο εταιρεία της WTW.

## 16.12.2025
|  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [20 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 16/12/2025
Σημείο Δειγματοληψίας: 0 | max βαθος σημείου: 20m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 5 | [8 empty] | 4.17 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.509 | 15.3 | 7.48 | 626 |  | 2.01 |  |  |  | 29.1 | 48.7 | 250 | <1,00 | 0.164 | <0,15 | <0,01 | 0.088
Βάθος 5m | 8.496 | 15.3 | 6.56 | 630
Βάθος 10m | 8.491 | 15.3 | 6.44 | 633
Βάθος 12m | 8.491 | 15.3 | 6.38 | 633 |  | 2.14 |  |  |  | 30.9 | 49.4 | 260 | <1,00 | 0.188 | <0,15 | 0.014 | 0.087
Βάθος 15m | 8.438 | 15.2 | 5.58 | 634
Βάθος 20m | [5 empty] | 65.3 |  |  |  | 36.4 | 48.9 | 290 | <1,00 | 0.945 | <0,15 | 0.026 | 0.318
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 1 | max βαθος σημείου: 12m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [6 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [12 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 4.7 | [8 empty] | 4.03 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.495 | 14.9 | 6.55 | 631 |  | 1.8 |  |  |  | 30.4 | 50.2 | 270 | <1,00 | 0.206 | <0,15 | <0,01 | 0.086
Βάθος 5m | 8.486 | 15.3 | 6.41 | 631
Βάθος 10m | 8.479 | 15.3 | 6.3 | 632
Βάθος 12m | 8.482 | 15.3 | 6.22 | 632 |  | 2.1 |  |  |  | 29.8 | 51.1 | 270 | <1,00 | 0.206 | <0,15 | <0,01 | 0.091
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 2 | max βαθος σημείου: 18,9m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 4.02 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.507 | 15 | 6.88 | 632 |  | 1.75 |  |  |  | 31.2 | 55.5 | 260 | <1,00 | 0.163 | <0,15 | <0,01 | 0.079
Βάθος 5m | 8.508 | 15.3 | 6.73 | 632
Βάθος 10m | 8.5 | 15.3 | 6.68 | 632
Βάθος 12m | 8.501 | 15.3 | 6.58 | 632 |  | 2.17 |  |  |  | 31 | 49.2 | 270 | <1,00 | 0.163 | <0,15 | <0,01 | 0.081
Βάθος 15m | 8.499 | 15.2 | 6.57 | 632
Βάθος 20m | 8.464 | 15.2 | 5.82 | 633 |  | 8.95 |  |  |  | 31.5 | 50.3 | 270 | <1,00 | 0.177 | <0,15 | 0.061 | 0.11
Βάθος 25m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν. Στις δειγματοληψίες που δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τα αισθητήρια βρίσκονται για έλεγχο στην αντιπρόσωπο εταιρεία της WTW.

## 15.01.2026
|  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [20 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 15/01/2026
Σημείο Δειγματοληψίας: 0 | max βαθος σημείου: 20,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 4.14 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.39 | 12.5 | 8.82 | 630 | 2.6 |  |  |  |  | 32.2 | 51.5 | 260 | <1,00 | 0.356 | <0,15 | 0.035 | 0.057
Βάθος 5m | 8.39 | 12.2 | 8.74 | 633 | 2.8
Βάθος 10m | 8.39 | 12.2 | 8.72 | 635 | 2.8
Βάθος 12m | 8.38 | 12.2 | 8.72 | 635 | 2.7 |  |  |  |  | 31.8 | 52.3 | 270 | <1,00 | 0.31 | <0,15 | 0.02 | 0.056
Βάθος 15m | 8.39 | 12.2 | 8.72 | 635 | 2.9
Βάθος 20m | 8.38 | 12.2 | 8.71 | 636 | 3.2 |  |  |  |  | 30.7 | 52 | 270 | <1,00 | 0.334 | <0,15 | 0.022 | 0.051
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 1 | max βαθος σημείου: 12,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ | [6 empty] | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [12 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | μS/cm | NTU | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3.957 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.35 | 12.4 | 8.73 | 630 | 2.9 |  |  |  |  | 31.5 | 49.2 | 270 | <1,00 | 0.303 | <0,15 | 0.025 | 0.056
Βάθος 5m | 8.37 | 12.2 | 8.71 | 634 | 3
Βάθος 8m | 8.38 | 12.2 | 8.69 | 635 | 3
Βάθος 12m | 8.39 | 12.2 | 8.7 | 635 | 3.3 |  |  |  |  | 31.3 | 50.3 | 270 | <1,00 | 0.299 | <0,15 | 0.032 | 0.057
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 2 | max βαθος σημείου: 18,9m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3.956 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.36 | 12.4 | 8.77 | 633 | 3.6 |  |  |  |  | 32.2 | 48.9 | 260 | <1,00 | 0.284 | <0,15 | 0.023 | 0.053
Βάθος 5m | 8.38 | 12.2 | 8.7 | 635 | 3.5
Βάθος 10m | 8.38 | 12.2 | 8.71 | 635 | 3.4
Βάθος 12m | 8.38 | 12.2 | 8.71 | 635 | 3.2 |  |  |  |  | 32.1 | 48 | 270 | <1,00 | 0.291 | <0,15 | 0.029 | 0.053
Βάθος 15m | 8.38 | 12.2 | 8.71 | 636 | 3
Βάθος 18m | 8.39 | 12.2 | 8.67 | 636 | 3 |  |  |  |  | 32.1 | 53 | 260 | <1,00 | 0.298 | <0,15 | 0.051 | 0.067
Βάθος 25m
Σημείο Δειγματοληψίας: 3 | max βαθος σημείου: 11,0m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [14 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [8 empty] | 3 | [8 empty] | 3.973 | <1,00 | <0,15
Βάθος 1m | 8.36 | 12.6 | 8.82 | 629 | 2.7 |  |  |  |  | 32.9 | 48.4 | 270 | <1,00 | 0.294 | <0,15 | 0.033 | 0.058
Βάθος 5m | 8.38 | 12.2 | 8.67 | 633 | 3.3
Βάθος 10m | 8.38 | 12.2 | 8.69 | 634 | 3.2
Βάθος 11m | 8.39 | 12.2 | 8.67 | 635 | 3.1 |  |  |  |  | 51.9 | 37 | 280 | <1,00 | 0.307 | <0,15 | 0.032 | 0.057
Βάθος 15m
Βάθος 20m
Βάθος 25m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν.

## 28.01.2026
|  | ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑΔΟΥΡΑ | [19 empty] | Κ.τ.Ε.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 28/01/2026
Σημείο Δειγματοληψίας: 4 | max βαθος σημείου: 23,0 m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [7 empty] | 2.5 | [8 empty] | 3.871 | <1,00 | <0,150
Βάθος 1m | 8.43 | 12.4 | 9.95 | 629 | 2.2 |  |  |  | 32.4 | 51.2 | 270 | <1 | 0.292 | <0,150 | 0.023 | 0.041
Βάθος 5m | 8.44 | 12 | 9.77 | 634 | 2.5
Βάθος 10m | 8.43 | 11.9 | 9.62 | 636 | 3.2
Βάθος 12m | 8.44 | 11.9 | 9.58 | 637 | 3.7 |  |  |  | 32 | 50.2 | 280 | <1 | 0.295 | <0,150 | 0.034 | 0.047
Βάθος 15m | 8.43 | 11.9 | 9.5 | 638 | 3.5
Βάθος 20m | 8.4 | 11.9 | 9.22 | 639 | 5.7
Βάθος 22m | 8.4 | 11.8 | 8.93 | 639 | 5.7 |  |  |  | 33.7 | 52.7 | 270 | <1 | 0.288 | <0,150 | 0.033 | 0.053
8.014
Σημείο Δειγματοληψίας: 5 | max βαθος σημείου: 15,2 m
ΟΓΚΟΣ: 11,5 L * | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ |  |  |  |  | Εργαστηριακές Αναλύσεις | [13 empty] | Εξωτερικές Αναλύσεις
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ⁰C | mg/L | μS/cm | NTU | (μg/L) | mg/mL | m | mg/L | [11 empty] | μg/L
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ | pH | Θερμοκρασία | Διαλυμένο Οξυγόνο (DO) | Αγωγιμότητα | Θολότητα | Χλωροφύλλη-α | Ολικά Αιωρούμενα Στερεά | Δίσκος Secchi | Ca | Mg | Αλκαλικότητα | NO3- | NH4+ | PO43- | Fe2+ | Mn2+ | Ολικός Οργανικός Άνθρακας (ΤOC) | Ολικό Άζωτο (ΤΝ) | Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) | Φύκη / Άλγη | Pb | As | Hg | PAHs
Επιφάνεια (5-10 cm) | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 3.751 | <1,00 | <0,150
Βάθος 1m | 8.42 | 12.8 | 9.9 | 632 | 2.3 |  |  |  | 32.9 | 49.3 | 270 | <1 | 0.297 | <0,150 | 0.031 | 0.045
Βάθος 5m | 8.43 | 12.1 | 9.79 | 633 | 2.3
Βάθος 10m | 8.43 | 12 | 9.66 | 635 | 2.5 |  |  |  | 33.3 | 49.9 | 280 | <1 | 0.311 | <0,150 | 0.029 | 0.044
Βάθος 12m | 8.44 | 12 | 9.6 | 636 | 3.4
Βάθος 14m | 8.42 | 11.9 | 6.46 | 636 | 4.1 |  |  |  | 31.4 | 47.4 | 270 | <1 | 0.296 | <0,150 | 0.032 | 0.056
Βάθος 20m
Βάθος 23m
Παρατηρήσεις: Για τις μετρήσεις των παραμέτρων στο φράγμα, χρησιμοποιήθηκε φορητό όργανο της WTW, μοντέλο WTW Multi 3630 IDS Multi-Parameter Portable Meter. Περιλαμβάνει πολυαισθητήρα MPP 930 IDS με ψηφιακά αισθητήρια: pH SENSOLYT 900-P, DO FDO 925, CONDUCTIVITY TETRACON 925, TURBIDITY VISOTURB 900. Το όργανο στάλθηκε για έλεγχο στην εταιρεία METROLAB, αντιπρόσωπο της WTW. Τα αισθητήρια pH και θολότητας αντικαταστάθηκαν και βαθμονομήθηκαν, τα υπόλοιπα ελέχθηκαν.